安装尺寸/Mounting Dimension

| 参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
| --- | --- | --- |
| 输入范围 | Output specifications | 0.4~6mV/v |
| 显示精度 | Display accuracy | 1/10000 |
| 传感器激励电压 | Sensor excitation voltage | 5VDC±2%，100mA |
| 电源供给 | Power supply | DC: 10V--30V |
| 工作温度范围 | Operation temp range | -30~60℃ |
| A/D性能 | A/D performance | 24位，Delta-Sigma方法 |
| 输出速率 | Output rate | 10 、40、640、1280次/秒 |
| 串口通信 | Serial communication | RS232或RS485二选一（自由协议、Modbus RTU和ASCII协议） |
| 耐电压 | Withstand voltage | 在2000V AC50/60Hz下1分钟 |
| 周围环境 | Surrounding environment | 温度：-10~55℃；存储-25~65℃ 湿度：35~85%RH；存储35~85%RH |

特点与用途/Features & Applications

1.性价比高，多种数字滤波。

2.通信方式RS232或RS485二选一。

3.可通过手持终端标定和修改参数。

4.4路独立通道。